Bulanda, Mucha - ARCHITEKCI sp.z o.o.
ul. Lipińska 4, 01-833 Warszawa; Tel.(0-22) 561 01 50; Fax:(0 -22) 561 01 51; e-mail: bimarch@bimarch.pl

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY - AKTUALIZACJA / ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.ST.WARSZAWY ORAZ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO / Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa / ETAP II – PLOMBA

INWESTOR: / BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST.WARSZAWY ORAZ BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO / Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
SCENARIUSZ PPOŻ

ZESPÓŁ AUTORSKI:
	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
architektura	mgr inż. arch. Andrzej Bulanda	St-656/86
	mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha	Cie 15/91
	mgr inż. arch. Michał Brzychcy
	Agnieszka Badowska
SPRAWDZAJĄCY:
architektura	mgr inż. arch. Jacek Chyrosz	460/67

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
I PLAN FUNKCJONALNO UZYTKOWY
1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	str. 6
1.2 Zakres robót budowlanych	str. 6
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	str. 8
1.4 Ogólne właściowści funkcjonalno-użytkowe	str. 8
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	str. 9
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przygotowanie terenu budowy	str. 12
2.2 Architektura	str. 13
2.3 Konstrukcja	str. 13
2.4 Instalacje	str. 13
2.5 Wykończenia	str. 13
2.6 Zagospodarowanie terenu	str. 13
2.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	str. 13
2.8 Uwagi końcowe	str. 13
2.9 Standardy, zamienniki, nazwy własne	str. 15

II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	str. 16

III ZASADY DZIAŁANIA I WSPÓŁPRACY URZĄDZEŃ I INSTALACJI PTRZECIWPOŻAROWYCH. SCENARIUSZ PRZECIWPOŻAROWY	str. 19

IV ZESTAW RYSUNKÓW PODSTAWOWYCH	str. 28

V OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

I PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki - Projekt wykonano na podstawie opracowania konkursowego z uwzględnieniem uwag Inwestora i wytycznych funkcjonalno - programowych. Przewidywana rozbudowa i modernizacja polega na stworzeniu jednolitego zespołu z wydzielonymi budynkami (strefami) o określonej funkcji połączonych wewnętrznymi dziedzińcami kładkami przekrytymi szklanym dachem.

Inwestycja ze względów technicznych i organizacyjnych została podzielona na trzy etapy.

Etap 1 obejmował wykonanie wszystkich robót związanych z budynkiem Biurowca i Czytelni oraz punktowe roboty w budynkach Plomby i Magazynu ograniczające się tylko i wyłącznie do pomieszczeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania Etapu 1 oraz prawidłowych warunków ewakuacji i ochrony p.poż obiektu. Niektóre elementy wykonane w Etapie 1 mają charakter tymczasowy (przejściowy). Etap 1 obejmował również zagospodarowanie terenu wraz z nawierzchniami. Prace etapu I zostały zakończone a ta część budynku uzyskała pozwolenie na użytkowanie w 2015 r.

Etap 2 będący przedmiotem poniższego opracowania obejmuje budynek Plomby oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki elementy znajdujące się w budynkach M, oraz takie których nie wykonano w Etapie 1 z uwagi na brak środków finansowych, znajdujące się w budynkach C,K,B. Elementy te zostały precyzyjnie określone w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze będących załącznikami do dokumentacji projektowej.
Podstawą wykonania etapu 2 były: inwentaryzacja wielobranżowa budynku P, wytyczne programowo funkcjonalne Zamawiającego oraz zaakceptowany projekt koncepcyjny budynku P.
W wyniku realizacji etapu 2 zamierzenia musi powstać samodzielnie i niezależnie w sensie ppoż część zespołu umożliwiająca dokonanie częściowego odbioru budynku P w ramach istniejącego pozwolenia na budowę, które pozostanie dalej aktywne do czasu zakończenia prac w etapie 3.

Etap 3 magazyn będący pierwotnie częścią etapu 2 zostanie wykonany w terminie późniejszym w oparciu o wydane prawomocne pozwolenie na budowę

Opracowanie powinno być czytane razem z rysunkami konstrukcyjnymi, stanowiącymi integralną część projektu oraz z opracowaniami projektu wykonawczego innych branż i projektu wykonawczego wyposażenia wnętrz, a także specyfikacjami technicznymi i standardami i zestawieniem pomieszczeń. Projektem nadrzędnym jest projekt architektoniczny. W przypadku zauważonych różnic w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest powiadomić nadzór autorski.

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Pow. zabudowy: 3 136,2 m²
Pow. całkowita:	15 332,2 m2
Pow. użytkowa:	12 903,5 m2

Poziom posadzki parteru: ±0,00 = 35,24 m.n.p.w.

1.2 Zakres robót budowlanych

Zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie terenu zostało wykonane w etapie I
Do zagospodarowania pozostaje jedynie styk budynku z terenem oraz przywrócenie stanu pierwotnego zagospodarowania terenu po okresie budowy. Sa to prace o charkterze porządkowym i kosmetycznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie posadzek wejść do budynku w bramie głównej i gospodarczej.

Budynek Plomby: wg dokumentacji projektowej

Budynek Magazynu: wg dokumentacji projektowej

Budynek Kierbedzia: wg dokumentacji projektowej

### Zakres prac Etapu 2

A. Roboty rozbiórkowe wg załączonych rysunków:

B. Roboty budowlane:
-wykonanie wykopów pod fundamenty szachtu windowego, oraz płytę denną.
-wykonanie ścian działowych z bloków wapienno piaskowych,
-wykonanie ścian i zamurowań ścian z cegły pełnej,
-uzupełnienie otworów po oknach, drzwiach, itp,
-wykonanie izolacji wiatrowej z folii PE,
-wykonanie izolacji ścianek działowych z wełny mineralnej
-wykonanie izolacji żelbetowych powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką bitumiczną,
-wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, posadzek styropianem,
-wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej,
-wykonanie izolacji ze styropianu ekstrudowanego,
-wykonanie izolacji z wełny mineralnej stropu
-wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych ze styropianu,
-wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej i asfaltowej,
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,.
-wykonanie opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej,
-wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,
-wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
-wykonanie ścianek działowych,
-wykonanie obudów kanałów instalacyjnych i stropów,
-montaż windy osobowej, wind towarowych typu kelnerskiego i podnośnika dla niepełnosprawnych
-wykonanie wewnętrznych tynków cementowo - wapienne,
-wykonanie wewnętrznych tynków i gładzi gipsowych
-wykonanie okładzin z płytek ceramicznych
-wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,
-wykonanie posadzki z płytek gresowych i płytek podłogowych ceramicznych z wykonaniem cokołów z materiału użytego na posadzkę;
-wykonanie posadzki z kamienia naturalnego,
-wykonanie posadzek z drewna naturalnego
-wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych,
-wykonanie posadzek z PCV,
-wykonanie posadzek przemysłowych
-wykonanie posadzek poliuretanowych
- wykonanie szklanych okładzin ściennych
- wykonanie okładzin ściennych z paneli fornirowanych
- wykonanie robót malarskich
- wykonaniem docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą oraz obłożenia elewacji
-wykonanie prac malarskich
-wykonanie montażu elementów ruchomych wg zestawień
-wykonanie montażu markiz wpod dachami szklanymi wg zestawień
-wykonanie systemu napowietrzania klatek schodowych w budynku K wraz z robotami budowlanymi wg dokumentacji warsztatowej w oparciu o wytyczne projektowe
-wykonanie instalacji BMS dla etapu I w zakresie podanym przez Zamawiającego
-wykonanie przebudowy bramy wejściowej Syrenka wg dokumentacji projektowej
-wykonanie schodów na antresolę budynku K antresoli wraz z wyposażeniem meblowym wg dokumentacji projektowej

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Biblioteka składa się z pięciu budynków połączonych ze sobą, wybudowanych na planie nieforemnego czworoboku.
- budynek im. Stanisławów Kierbedziów usytuowany równolegle do ulicy Koszykowej.(K)
- budynek czytelni biurowe usytuowane za budynkiem im. Stanisławów Kierbedziów wraz z dziedzińcami wewnętrznymi.(C)
-budynek biurowy (B) zamykajacy zespól od północy
- budynek Plomby (P) w którym znajduje się przejazd bramowy na teren zapleczowy. Przejazd ten jest równocześnie drogą pożarową przechodzącą przez teren Telekomunikacji Polskiej S.A. do ul. Pięknej
- budynek magazynowy (M) zlokalizowano na tyłach budynku plomby, przylega on do oficyny zachodniej.
Prace budowlane należy prowadzić przy funkcjonującym obiekcie. Czasowe wyłączenia części budynku lub inne utrudnienia związane z prowadzeniem robót budowlanych należy zgłaszać i uzgadniać z zamawiającym.
Harmonogram prac budowlanych uwzględniający czasowe wyłączenia części lub całości budynku musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
Lokalizacja placu budowy nie może naruszać dróg ewakuacji i dostępu do Biblioteki

1.4 Ogólne właściowści funkcjonalno-użytkowe

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy i Biblioteki Województwa Mazowieckiego, zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście w kwartale ograniczonym ulicami: Pl. Konstytucji, Piękna, Mokotowska, Koszykowa.
Przebudowa i modernizacja biblioteki ma na celu jasne rozdzielenie poszczególnych funkcji, zwiększenie i uporządkowanie funkcji czytelnianej, magazynowej i biurowej.
Ze względu na dużą złożoność procesu budowlanego i utrudnienia spowodowane potrzebą udostępnienia możliwie dużej części biblioteki podczas rozbudowy, został on podzielony na następujące etapy:
Etap 1 polegał na wykonaniu budynków Czytelni i Biurowca i został zrealizowany
Etap 2 Plomba, oraz niezbędne do funkcjonowania pomieszczenia w budynku M i K
Etap 3 Magazyn

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powierzchnia całkowita działki = pow. zabudowy (cz. objętej projektem) 636,3 m2
Powierzchnia całkowita budynku (cz. objętej projektem) 2 344,8 m2
Powierzchnia użytkowa (cz. objętej projektem) 2 023,8 m2

Zestawienie powierzchni (Etap 2)

Nr. pomieszczenia	Kondygnacja	Poziom	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
No. -1.1	Piwnica	-3,20	Klatka schodowa	8,4m2
No. -1.2	Piwnica	-3,20	Komunikacja	10,6 m2
No. -1.3	Piwnica	-3,20	Winda	1,6 m2
No. -1.4	Piwnica	-3,20	Komunikacja	18,8m2
No. -1.5	Piwnica	-3,20	Wentylatornia	51,9m2
No. -1.6	Piwnica	-3,20	Magazyn	97,8m2
No. -1.7	Piwnica	-3,20	Pomieszcznie techniczne	29,3m2
No. 0.1	Parter	-0,69	Klatka schodowa	12,8 m2
No. 0.2	Parter	-0,69	Komunikacja - Recepcja	25,1 m2
No. 0.3	Parter	-0,69	Winda	1,6 m2
No. 0.4	Parter	0,00	Pomieszczenie socjalne	3,7 m2
No. 0.5	Parter	0,00	Toaleta dla niepełnosprawnych	3,6 m2
No. 0.6	Parter	0,00	Toaleta męska	5,5m2
No. 0.7	Parter	0,00	Toaleta damska	5,0 m2
No. 0.8	Parter	0,00	Komunikacja	6,3m2
No. 0.9	Parter	0,00	Magazynek	4,3m2
No. 0.10	Parter	-0,52	Pomieszczenie wrzutu książki	10,5 m2
No. 0.11	Parter	-0,52	Powierzchnia najemcy	151,4 m2
No. 0.12	Parter	-0,52	Powierzchnia najemcy	36,1 m2
No. 0.13	Parter	-0,52	Śmietnk	10,8m2
No. 0.14	Parter	0,00	Szatnie – budynek Magazynu	125,8 m2
No. 0.15	Parter	0,00	Toaleta – budynek Magazynu	5,6 m2
No. 0.16	Parter	0,00	Przejście bramowe – budynek Kierbedzia	48,9 m2
No. 1.1	+1	+3,05	Klatka schodowa	20.6 m2
No. 1.2	+1	+3,05	Komunikacja	71,7 m2
No. 1.3	+1	+3,05	Winda	1,6 m2
No. 1.4	+1	+3,05	Toaleta damska/dla niepełnosprawnych	3,5 m2
No. 1.5	+1	+3,05	Toaleta męska	6.2m2
No. 1.6	+1	+3,05	Toaleta	1,7m2
No. 1.7	+1	+3,05	Pomieszczenie najemcy - magazyn	35,2 m2
No. 1.8	+1	+3,05	Magazynek	4,3 m2
No. 1.9	+1	+3,05	Sala konferencyjna	31,13 m2
No. 1.10	+1	+3,05	Sala konferencyjna	30,2 m2
No. 1.11	+1	+3,05	Sala konferencyjna	30,2 m2
No. 1.12	+1	+3,05	Zaplecze	12,2m2
No. 2.1	+2	+6,08	Klatka schodowa	20,8 m2
No. 2.2	+2	+6,08	Komunikacja	42,8 m2
No. 2.3	+2	+6,08	Winda	1,6 m2
No. 2.4	+2	+6,08	Pomieszczenie socjalne	6,9 m2
No. 2.5	+2	+6,08	Toaleta dla niepełnosprawnych	3,6 m2
No. 2.6	+2	+6,08	Toaleta męska	5,8 m2
No. 2.7	+3	+9,91	Toaleta damska	5,1 m2
No. 2.8	+2	+6,08	Szatnia / magazyn na opracowania	15,0 m2
No. 2.9	+2	+6,08	Magazyn	1,7 m2
No. 2.10	+2	+6,08	Magazynek	4,3 m2
No. 2.11	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	42,2 m2
No. 2.12	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	40,8 m2
No. 2.13	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	16,5 m2
No. 2.14	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	11,7 m2
No. 2.15	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	12,9 m2
No. 2.16	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	11,7 m2
No. 2.17	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	12,9 m2
No. 2.18	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	11,7 m2
No. 2.19	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	12,9 m2
No. 2.20	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	11,7 m2
No. 2.21	+2	+6,08	Dział op. i uz. zbiorów	27,7 m2
No. 3.1	+3	+9,91	Klatka schodowa	17,8 m2
No. 3.2	+3	+9,91	Komunikacja	42,6 m2
No. 3.3	+3	+9,91	Winda	1,6 m2
No. 3.4	+3	+9,91	Pomieszczenie socjalne	6,9 m2
No. 3.5	+3	+9,91	Toaleta dla niepełnosprawnych	3,6 m2
No. 3.6	+3	+9,91	Toaleta męska	5,8 m2
No. 3.7	+3	+9,91	Toaleta damska	5,0 m2
No. 3.8	+3	+9,91	Pomieszczenie pomocnicze	8,7 m2
No. 3.9	+3	+9,91	Magazyn	1,7 m2
No. 3.10	+3	+9,91	Magazynek	4,3 m2
No. 3.11	+3	+9,91	Biuro	12,1 m2
No. 3.12	+3	+9,91	Sala konferencyjna	12,3m2
No. 3.13	+3	+9,91	Dz. wojew. sieci bibl.	64,2 m2
No. 3.14	+3	+9,91	Dz. wojew. sieci bibl.	16,5 m2
No. 3.15	+3	+9,91	Dz. wojew. sieci bibl.	23,8 m2
No. 3.16	+3	+9,91	Dz. wojew. sieci bibl.	26,3 m2
No. 3.17	+3	+9,91	Gab. wicedyrektora	11,7 m2
No. 3.18	+3	+9,91	BHP + PPOŻ	12,9 m2
No. 3.19	+3	+9,91	Dz. prezen. zbiorów	11,7 m2
No. 3.20	+3	+9,91	Dz. prezen. zbiorów	27,6 m2
No. 4.1	+4	+13,74	Klatka schodowa	17,9 m2
No. 4.2	+4	+13,74	Komunikacja	39,3 m2
No. 4.3	+4	+13,74	Winda	1,6 m2
No. 4.4	+4	+13,74	Pomieszczenie socjalne	6,6m2
No. 4.5	+4	+13,74	Toaleta niepełnosprawnych	3,6 m2
No. 4.6	+4	+13,74	Toaleta męska	5,9 m2
No. 4.7	+4	+13,74	Toaleta damska	4,9 m2
No. 4.8	+4	+13,74	Magazyn	1,7 m2
No. 4.9	+4	+13,74	Magazynek	4,3 m2
No. 4.10	+4	+13,74	Pracownia digitalizacji	97,0 m2
No. 4.11	+4	+13,74	Biura digitalizacji	52,0 m2
No. 4.12	+4	+13,74	Archiwum	23,5 m2
No. 4.13	+4	+13,74	Kancelaria	11,1 m2
No. 4.14	+4	+13,74	Dział administracyjny	52,3 m2
No. 5.1	+5	+17,82	Klatka schodowa	19,4 m2
No. 5.2	+5	+17,82	Komunikacja	5,3 m2
No. 5.3	+5	+17,82	Magazynek	3,2 m2
No. 5.4	+5	+17,82	Komunikacja	26,9 m2
No. 5.5	+5	+17,82	Magazynek	2,7 m2
No. 5.6	+5	+17,82	Pomieszczenie techniczne	38,5 m2
No. K 4.1	+4	+12.13	Antresola – budynek Kierbedzia	43,6 m2

Powierzchnia użytkowa Etap II: 2023,85 m2

2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Przygotowanie terenu budowy
## Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy ograniczony jest wielkością własności terenu. W związku z powyższym zabezpieczenie budowy znajdzie się poza terenem budowy. Występuje konieczność ograniczenia ruchu w ul. Koszykowej – należy wystąpić do właściciela / zarządcy drogi o zezwolenie na częściowe ograniczenie ruchu.
Na terenie budowy istnieje możliwość korzystania z mediów – wody i energii elektrycznej. Istnieje również możliwość udostępnienia pomieszczeń na cele biurowe.
Należy wykonać ogrodzenie zgodnie z wytycznymi.

## Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
‑	oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót),
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 (dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
-lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, księgę obmiaru robót.
- inne wymagane dokumenty.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

## Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.

2.2 Achitektura
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Architektura sierpień 2017

2.3 Konstrukcja
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Konstrukcja sierpień 2009

2.4 Instalacje
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Instalacje sanitarne sierpień 2017
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Instalacje elektryczne sierpień 2017

2.5 Wykończenia
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Architektura sierpień 2017
Wg dokumentacji wykonawczej wyposażenia wnętrz sierpień 2107

2.6 Zagospodarowanie terenu
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Architektura sierpień 2012
Wg dokumentacji wykonawczej fazy WZA branża: Konstrukcja sierpień 2012

2.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wg Specyfikacji technicznej projektu wykonawczego zamiennego faza WZA branża: Architektura sierpień 2017
punkty:

2.8 Zakres prac podstawowych wg klacyfikacji CPV
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

          2. 451. Roboty przygotowawcze
          3. 451-1	Geodezyjne wytyczanie obiektu
451-2	Roboty ziemne
451-3	Roboty rozbiórkowe

452. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji budynku
452-1	Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
452-2	Konstrukcje stalowe oraz stal zbrojeniowa ( S.KONST.)
452-3	Roboty Murarskie
452-4	Izolacje
452-5	Wykonanie pokrycia dachowego
452-6	Obróbki blacharskie
452-7	Ścianki działowe okładziny oraz sufity podwieszone z płyt gipsowe - kartonowych, kabiny sanitarne.
452-8	Montaż elementów wind i platform

453. Roboty wykończeniowe
453-1	Tynki
453-2	Okładziny ścienne
453-3	Podłoża i posadzki
453-4	Stolarka i ślusarka
453-5	Roboty malarskie
453-6	Elewacja
453-7	Rusztowania
453-8	Montaż elementów ślusarskich
453-9	Podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnie

454. Montaż elementów regałów magazynowych składowania zwartego.

455. Wyposzażenie meblowe

456. Roboty instalacyjne
456-1	Montaż rolet
456-2	Montaż systemu BMS
456-3	Montaż systemu napowietrzania ppoż
456-4	Montaż markiz dachowych

2.9 Standardy, zamienniki, nazwy własne:
Podanie nazw własnych, oznaczeń produktów, technologii, nazw producentów, czy też znaków towarowych stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Ilekroć w projekcie, opisie, specyfikacji przywołano konkretną technologię, dostawcę lub produkt istnieje możliwość zastosowania produktów i technologii równoważnej. Kryteria równoważności zawiera specyfikacja techniczna
Nazwy własne, oznaczenia produktów, technologii, itd. oraz nazwy producentów użyto w poniższej dokumentacji w czterech kategoriach:
1. Produkt lub producent jednoznacznie wybrany z uwagi na estetykę. Brak zamienników spełniających kryteria estetyczne. Stosowanie zamienników możliwe jedynie po spełnieniu kryteriów technicznych i estetycznych łącznie.
Jeżeli oprócz przywołanych standardów referencyjnych w materiałach przetargowych widnieje zdjęcie produktu chodzi o zastosowania produktu o cechach technicznych materiałowych i przede wszystkim wizualnych których opisanie standardową procedurą jest niemożliwe. W takich przypadkach GW może stosować zamiennik odpowiadający cechom podanym w specyfikacji pod warunkiem identycznego wyglądu, w tym wielkości i cech materiałowych oraz koloru co ma zapewnić spójność dzieła w rozumieniu Ustawy o Prawach Autorskich. Znalezienie równoważnika spełniającego jedynie jedną z opisanych kategorii będzie uznane za niezadawalające. Należy spełnić obie kategorie łącznie.
2. Produkt lub producent (technologia) podana jest referencyjne, minimalny standard oczekiwany przez projektantów. Kategoria techniczna a nie estetyczna. Istnieje możliwość zastosowania zamienników nieustępujących standardami produktom referencyjnym. W opisach podano taki produkt z uwagą: np., lub produkt równoważny wraz z listą cech, które jednoznacznie definiują pojęcie produktu równoważnego
3. Produkty wybrane z uwagi na zaawansowanie projektu (faza wykonawcza) i uwarunkowania gabarytowe. Istnieją zamienniki w sensie spełnienia oczekiwanych standardów jednak dla wykonania projektu w fazie wykonawczej należało wybrać markę referencyjną. GW może zaproponować rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia standardów oraz wykonania dokumentacji zamiennej na własny koszt.
4. Podanie technologii w sensie potocznym z dowolnością stosowania rozwiązań równoważnych, występuje jako nie nazwa własna ale grupa technologii np. dryvit jako technologia lekka mokra, trespa jako technologia płyty HPL.Itp.. Wykonawca jest uprawniony do stosowania dowolnej technologii z istniejących na rynku.
3.0 uwagi ogólne
Generalny wykonawca ma obowiązek wykonać projekt warsztatowy stalowej konstrukcji wsporczej pod elewacje. Projekt ten powinien uwzględniać możliwości transportu, oraz montażu konstrukcji na budowie. Konstrukcja ta musi spełniać projektowe wymogi pożarowe  oraz być zabezpieczona korozyjnie przez ocynkowanie. Należy tez zaprojektować detale połączeń miedzy poszczególnymi elementami oraz z istniejącą konstrukcją.  Cała konstrukcja uwzględniająca organizację placu budowy oraz możliwości transportowe ma być przedstawiona do akceptacji generalnego projektanta.
2 ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty warsztatowe następujących rozwiązań i
    technologii:
- Ściany frontowej z betonu architektonicznego
- Elewacji szklanej frontowej
- Elewacji zapleczowej
- Systemu napowietrzania klatech schodowych budynku Kierbedzia w oparciu o wytyczne projektowe
- Rolet przeciwsłonecznych nad dziedzińcami budynku K/C/B w opariu o wytyczne projektowe
  i zatwierdzić je w ramach nadzoru autorskiego.
Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do montażu elewacji każdego typu musi wykonać próbkę tej elewacji o wymiarach ustalonych z projektantem i zatwierdzić ją w nadzorze autorskim.

II INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
4. PRZEWIDYWNE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Projektowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie i modernizacji budynków
        składających się na obiekt Biblioteki. Proces rozbiorkowo – budowlany prowadzony będzie
        równolegle.
        Ze względu na lokalizację obiektu w centrum miasta i w sąsiedztwie budynków mieszka-
        lnych należy w maksymalnym stopniu ograniczyć uciążliwości związane z realizowanym
        przedsięwzięciem budowlanym.

 2.Istniejące obiekty:
-budynek im. ”Stanisławów Kierbedziów” usytuowany równolegle do ulicy Koszykowej, z historyczną Czytelnią Główną
-budynek oficyn (północna, wschodnia, zachodnia, poludniowa) zlokalizowany na tyłach budynku „ Kierbedziów” i połączony w jedną całość.
-budynek plomba, wybudowany frontem do ul. Koszykowej. W budynku znajduje się prześwit bramowy do wewnętrznej uliczki na sąsiadujący teren TP.S.A do ulicy Pięknej.
-budynek magazynowy zlokalizowano na tyłach budynku plomby, przylega on do oficyny zachodniej.

3. Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące sprawiać zagrożenie.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się prac szczególnie niebezpiecznych poza pracami rozbiórkowymi.

5. Należy przeprowadzić niezbędne szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp
instruktażu stanowiska oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu trzeba zwrócić szczególną uwagę na konieczność:
prowadzenia prac demontażowych elektrycznych przy wyłączonym napięciu dla demontowanych elemenów
prowadzenia prac pod napięciem w obecności drugiej osoby
oznakowanie wyłączenia aparatów elektrycznych zabezpieczających odbiorniki w sposób jednoznaczny
- tabliczka ostrzegawcza „NIE WŁĄCZAĆ”
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne przepisy bhp.

6. Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano – montażowe winny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, który posiada stosowne uprawnienia.
     Pracownicy powinni być przeszkoleni z odpowiedniego zakresu BHP, a następnie przestrzegać tych zaleceń.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Kierownik powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
      -właściwą organizację pracy i stanowisk
      -zapewnienie właściwych urządzeń i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników
      -likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
    W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
   Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byc wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
   Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami
(np. Upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). W fazie budowy eksploatacji należy zachować normy poziomu hałasu.
   Teren budowy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną. Zabrania się zrzucania i składowania rozbieranych elementów konstrukcji budynku na stropach. Skladowanie i wywóz gruzu i materiałów budowlanych nie może powodować uciążliwości i zanieczyszczeń dla mieszkańców. Teren rozbiórki należy nocą oświetlić oraz ustawić ochronę zabezpieczającą przed wtargnięciem osób niepowołanych. W trakcie wykonywania rozbiórki należy zamontować balustrady ochronne dla zabezpieczenia pracy ludzi na wysokości.
Podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały ponadprzeciętne warunki zagrożenia zdrowia. Prace budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone będą przez uprawnionych wykonawców. Pracownicy zostaną poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

7. Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającego powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno – ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót . O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem .

Kierownik zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem robót budowlanych „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art.21 ustawy Prawo Budowlane oraz przestrzegać obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo Budowlane, w tym art. 22 ust.3 dotyczącego „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

III SCENARIUSZ PPOŻ

Zasady działania i współpracy urządzeń
i instalacji przeciwpożarowych.
Scenariusz pożarowy

Dla:
 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY - AKTUALIZACJA
ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.ST.WARSZAWY ORAZ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa
ETAP II – PLOMBA

Opracowanie:
Marek Dudek

INŻYNIER POŻARNICTWA
Specjalność profilaktyczna
SGSP 1208

Warszawa sierpień 2017 r
SPIS ZAWARTOŚCI
1. WPROWADZENIE 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4
4. DANE OGÓLNE BUDYNKU 4
5. WYMAGANIA POŻAROWE DLA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 5
6. DOBÓR URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH 5
7. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 5
8. OPIS DZIAŁANIA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS POŻARU 6

1. Wprowadzenie
Przedmiotem opracowania jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w/realizowanym /jako II etap inwestycji/ budynku tzw. Plomby, stanowiącym część zadania inwestycyjnego rozbudowy i modernizacji BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.ST.WARSZAWY ORAZ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Koszykowa 26/28 w Warszawie.

Podstawowym założeniem przyjętym przy opracowaniu niniejszego scenariusza jest zasada, w której zakłada się, że pożar w jednym czasie wystąpi tylko w jednej strefie.

Celem opracowania jest określenie zasad działania i współpracy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia pożaru stworzona została wydzielona pożarowo od pozostałej części budynku strefa oraz zapewnione były odpowiednie warunki ewakuacji ludzi z tej strefy oraz z pozostałej części budynku. Realizacja powyższego celu polegać będzie na określeniu takich zasad (procedur) postępowania, aby każde zdarzenie noszące znamiona pożaru, zaistniałe w budynku, wykryte przez system sygnalizacji pożarowej lub przez jakąkolwiek osobę, przebywającą w budynku, skutkowało automatycznym lub ręcznym uruchomieniem odpowiednich procedur zadziałania i współdziałania systemów oraz urządzeń przeciwpożarowych.
Przyjęcie właściwych założeń powinno umożliwić uzyskanie najwyższego, możliwego do uzyskania w zaistniałej sytuacji, stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz przebywających w nim ludzi.

Efektem realizacji założeń przedmiotowego scenariusza będzie:
- zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku lub strefy pożarowej zagrożonej skutkami pożaru,
- ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w zagrożonej strefie,
- ograniczenie możliwości rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru, a w szczególności dymu już w pierwszych chwilach zaistnienia pożaru,
- zapewnienie jednostkom ochrony przeciwpożarowej warunków do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

2. Podstawa opracowania
Przedmiotowe opracowanie wykonano w oparciu o przedstawione poniżej źródła przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 i z 2009 r. Nr 119, poz. 998).
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Normy techniczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
3. Postanowienia ogólne.
Dokument ten należy czytać wraz z projektem architektury, opisem pożarowym oraz projektami branżowymi.

4. Dane ogólne budynku.

Budynek tzw. Plomby jest częścią zespołu budynków biblioteki, posiadających funkcjonalne połączenia komunikacyjne. Budynek jest wydzielony pożarowo od pozostałej części zespołu od fundamentu po dach i jest budynkiem średniowysokim /SW przeznaczonym do działalności biurowo-administracyjnej/.W przyziemiu budynku znajdują się lokale usługowe.

5. Wymagania pożarowe dla elementów budowlanych.

Budynek został zaprojektowany w klasie „B” odporności pożarowej, poszczególne elementy budowlane spełniają następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

- Elementy głównej konstrukcji nośnej – odporność ogniowa – R 120.
- Stropy – REI 60.
- Konstrukcja dachu – R 30.
- Ściany zewnętrzne – EI 60 (o↔i).
- Ściany klatki schodowej EI 60.
- Ściany wewnętrzne – EI 30.
- Przekrycia dachu – RE 30.
- Oddzielenia stref pożarowych: ściany - REI 120, stropy - REI 60, za wyjątkiem stropu pomieszczeniami technicznymi - REI 120.
- Drzwi lub inne zamknięcia w oddzieleniach przeciwpożarowych – EI 60.

6. Dobór urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Podstawowymi urządzeniami przeciwpożarowymi, które zastosowano w rozpatrywanym obiekcie są:
- Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu,
- Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty DN 25,
- Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymów i gazów pożarowych w klatce schodowej i szybie dźwigowym,
- Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa /ochrona pełna/,
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy,
- Klapy odcinające ppoż. w kanałach wentylacyjnych,
- Urządzenie monitorujące, przekazujące sygnał pożarowy do PSP.

7.Podział na strefy pożarowe.
Podział na strefy pożarowe zrealizowany został ścianami oraz stropami stanowiącymi oddzielenia przeciwpożarowe. Pomieszczenia techniczne oraz inne kategorii PM oddzielono od części kategorii ZL stropem oraz ścianami o odporności ogniowej REI 120. W części budynku ZL podział na strefy pożarowe zrealizowano ścianami o odporności ogniowej REI 120 oraz stropami o odporności ogniowej REI 60. Dopuszczalna wielkość stref pożarowych dla budynku ZL III średniowysokiego wynosi 5000 m2 i nie została przekroczona.
Całość budynku Plomby znajduje się w jednej strefie pożarowej.
Pomieszczenia techniczne w budynku stanowią oddzielne strefy pożarowe, obudowane ścianami REI120 i zamknięte drzwiami EI60.

8. Opis działania instalacji przeciwpożarowych podczas pożaru.

Należy uwzględnić zasadę „pierwszego wykrytego pożaru”, która w praktyce oznacza, że wykrycie pożaru w innej strefie nie spowoduje zmiany działania urządzeń pożarowych.
Poprzez moduły z wyjściami sterującymi centrala sygnalizacji pożarowej steruje urządzeniami/instalacjami:
- Klapami przeciwpożarowymi na wentylacji (otwarcie/zamknięcie);
- Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym;
- Wentylacją bytową (wyłączenie) (rozdzielnica elektryczna);
- Windami (sprowadzenie wind na piętro bezpieczne);
- Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
W zakresie instalacji przeciwpożarowych należy monitorować poprzez moduły monitorujące liniowe:
- Stan pracy zasilaczy ppoż.;
- Centralki oddymiania klatek schodowych ;

W przypadku powstania pożaru w budynku przewiduje się następujące działanie instalacji i urządzeń:
- Klapy pożarowe odcinające w kanałach wentylacyjnych ulegną zamknięciu w czasie pożaru na skutek sygnału z instalacji alarmu pożarowego.
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy poda komunikat o pożarze;
- Instalacja sygnalizacji pożaru wykrywając znamiona pożaru wywoła alarm w centrali pożarowej, z jednoczesnym przekazaniem sygnału alarmowego do PSP poprzez urządzenie monitorujące. Instalacja steruje klapami odcinającymi ppoż. w kanałach wentylacyjnych i ścianach ppoż. oraz wentylacją.
- Uruchomienie oddymiania klatek schodowych i szybów dźwigowych. Praca centrali oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej i w szybu dźwigowego jest nadzorowana przez centralę pożarową.
- Zjazd dźwigów na poziom bezpieczny - otwarcie drzwi i zamknięcie po 30s.

Przewiduje się dwustopniową organizację alarmowania:
alarm I stopnia wywołany przez czujkę automatyczną, przeznaczony dla obsługi, sygnalizowany wewnętrznym brzęczykiem centralki SAP, którego odebranie powinno być potwierdzone przez obsługę w czasie T1 nie przekraczającym 30 sekund; nie potwierdzony alarm I stopnia lub wykrycie alarmu przez drugą czujkę w tej samej strefie spowoduje jego przejście automatycznie w alarm II stopnia.
Pierwsza czujka, która wykryje zadymienie, definiuje miejsce pożaru.
- po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa powinna dokonać rozpoznanie zagrożenia w czasie T2 nie przekraczającym standardowo 4 minut; przed upływem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany na panelu obsługi centralki. Czas T2 może ulec zmianie wg zaleceń stacji monitorowania i przy akceptacji właściciela i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pełny, pożarowy), podczas którego następuje automatyczne wysterowanie elementów zgodnie z założeniami dla całej strefy pożarowej Plomby /DSO, urządzeń/.
- użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wyłączenie wentylacji bytowej (i zamknięcie klap pożarowych na granicach stref pożarowych), wysterowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, zjazd dźwigów na poziom bezpieczny - otwarcie drzwi i zamknięcie po 30s, zwolnienie kontroli dostępu, uruchomienie oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigowego.
- analogiczne sterowania po detekcji pożaru przez czujki pożarowe (lokalizacja pożaru z dokładnością do pomieszczenia).

Szczegółowe działanie urządzeń w czasie pożaru

W czasie alarmu pożarowego I stopnia następuje:
- uruchomienie alarmu optycznego i akustycznego w centrali pożarowej.
- wyłączenie wentylacji ogólnej całego budynku.
- zamknięcie klap odcinających pożarowych w instalacji wentylacji ogólnej /po 60 s od wyłączenia wentylatorów wentylacji ogólnej/.

W czasie alarmu pożarowego II stopnia następuje w zagrożonej strefie pożarowej:
1. zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem poprzez uruchomienie instalacji oddymiania grawitacyjnego /dot. także szybu dźwigowego/,
2. automatyczne uruchomienie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w całej strefie pożarowej Plomby,
3. zjazd dźwigu na poziom bezpieczny - otwarcie drzwi i zamknięcie po 30s,
4. odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej,
5. transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej.

Otwarcie drzwi nawiewu kompensacyjnego powietrza do oddymiania klatki schodowej - drzwi na parterze otwierane ręcznie.

Uwaga: Organizacja służb odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową obiektu oraz ich wyposażenie w środki łączności powinna zapewnić możliwość dokonania rozpoznania i ewentualnego skasowania alarmu na centrali sygnalizacji pożaru w wyznaczonym czasie T2 nieprzekraczającym 4 min.

Ponadto:
- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu odłącza dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorów w budynku z wyjątkiem zasilania urządzeń pracujących w czasie pożaru. Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu może być użyty przez pracowników, obsługę budynku lub jednostki ratowniczo-gaśnicze do odłączenia dopływu prądu elektrycznego,
- Hydranty mogą być użyte przez pracowników do gaszenia pożaru w zarodku,

IV ZESTAW RYSUNKÓW PODSTAWOWYCH

Rysunki podstawowe

wyburzenia
BP-2-PM-WZ-A-001	Rzut piwnicy -3.20	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-002 Rzut parteru -0.00/-0.69/-0.52 skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-003 Rzut poziomu +3.05	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-004	Rzut poziomu +6.08	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-006	Rzut poziomu +9.91	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-007	Rzut poziomu +13.74	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-009	Rzut poziomu +17.57/18.06	skala 1:50

warstwy
BP-2-PM-WZ-A-200.1	Zestawienie warstw
BP-2-PM-WZ-A-200.2	Zestawienie warstw

rzuty
BP-2-PM-WZ-A-201.1	Rzut piwnicy -3.20	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-202.1	Rzut parteru -0.00/-0.69/-0.52	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-203.1	Rzut poziomu +3.05	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-204.1	Rzut poziomu +6.08	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-206.1	Rzut poziomu +9.91	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-207.1	Rzut poziomu +13.74	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-209.1	Rzut poziomu +17.57/18.06	skala 1:50
BP-2-PM-WZ-A-210.1	Rzut poziomu +21.41/dachu	skala 1:50

przekroje
BP-2-P-WZ-A-301.1	Przekrój E-E	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-302.1	Przekrój F-F	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-303.1	Przekrój K-K	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-304.1	Przekrój L-L	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-305.1	Przekrój M-M	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-306.1	Przekrój N-N i N'-N'	skala 1:50

elewacje
BP-2-P-WZ-A-401.1	Elewacja frontowa-południowa -betonowa skala 1:100
BP-2-P-WZ-A-401.2	Elewacja frontowa-południowa-szklona	skala 1:100
BP-2-P-WZ-A-401.3	Elewacja frontowa-południowa-całościowa skala 1:100
BP-2-P-WZ-A-402.1	Elewacja tylnia-północna	skala 1:100

Detale

Budynek plomba:

BP-2-P-WZ-A-501.1	D1 – Obróbka wykończeniowa rynny z dachu nadbudówk skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-502.1	D2 – Brama stalowa zwijana w przejeździe pożarowym.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-502.2	D2 – Brama stalowa zwijana w przejeździe pożarowym.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-502.3	D2 – Brama stalowa zwijana w przejeździe pożarowym.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-503.1	D3 – Montaż balustrady szklanej na antresolach i przegrody
        szklanej na parterze.	skala 1:5
BP-2-P-WZ-A-505.1	D5 – Osadzenie trezora w ścianie kamiennej.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-506.1	D6 – Cokół ściany w okładzinie kamiennej.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-507.1 D7 – Połączenie sztywne i trap na poz.6.08m skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-508.1	D8 – Połącz. przegubowe i trap na poz.13.74	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-509.1	D9 – Obróbki wykończeniowe ściany kamiennej
        i dachu przy fasadzie szklanej południowej. skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-510.1	D10 – Obróbka wykończeniowa attyk na stykach z	budynkami sąsiednimi.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-511.1	D11 – Obróbka wykończeniowa attyki półn.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-512.1	D12 – Osadzenie ślusarki w ścianie północnej.	skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-514.1	D14 – Nadproże wejścia na salę konferen. skala 1:10
BP-2-P-WZ-A-515.1	D15 – Detal elewacji połud. szklonej	skala 1:20
BP-2-P-WZ-A-516.1	D16 – Detal elewacji z okładziną	skala 1:5
BP-2-P-WZ-A-517.1	D17 – Sala konferencyjna – sufit	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-518.1	D18 – Sala konferencyjna – ścianka mobilna, okładzina ścian,
        detal sufitu, detal podłogi szyny nawiewnej skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-519.1	D19 – Sala konferencyjna - podłoga	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-520.1	D20 – Detal balustrady na antresoli K. 4.1 skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-521.1	D21 – Rozwinięcie ściany holu przy sali konferencyjnej	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-522.1	D22 – Detal schodów w bramie	skala 1:50

Zestawienia

Budynek plomba:

BP-2-P-WZ-A-601.1	Z1 – Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna ściana fasadowa.
BP-2-P-WZ-A-602.1	Z2 – Ślusarka drzwiowa wewnętrzna.
BP-2-P-WZ-A-603.1	Z3 – Stolarka drzwiowa wewnętrzna.
BP-2-P-WZ-A-604.1	Z4 – Barierki szklane wewnętrzne-antresola oraz przeszklenie
        w sali konferencyjnej
BP-2-P-WZ-A-605.1	Z5 – Zestawienie elementów stalowych-klatka schodowa.
BP-2-P-WZ-A-606.1	Z6 – Szklane wewnętrzne-antresola.
BP-2-P-WZ-A-607.1	Z7 – Barierki klatki schodowej - budynek plomba.
BP-2-P-WZ-A-608.1	Z8 – Zestawienie ścianek mobilnych wewnętrznych.

Schematy

BP-2-P-WZ-A-701.1	S1 – Schemat sufitów akustycznych	skala 1:100
BP-2-P-WZ-A-702.1 S2 – Schemat lokalizacji rolet wewnętrznych dach szklany – rzut
BP-2-P-WZ-A-702.2 S2 – Schemat lokalizacji rolet wewnętrznych dach
        szklany – przekrój G-G
BP-2-P-WZ-A-702.3 S2 – Schemat lokalizacji rolet wewnętrznych dach
        szklany – przekrój H-H

Projekt wnętrz

BP-2-P-WZ-A-801.1	L1 – Łazienki na poziomie 0	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-802.1	L2 – Łazienki na poziomie +1	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-803.1	L3 – Łazienki na poziomie +2,+3,+4	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-804.1	L4 – Łazienka na antresoli oraz łazienka na poziomie 0
        o numerze: 0.15	skala 1:50
BP-2-P-WZ-A-805.1	B1 – Wytyczne do projektu wnętrz – strefa wejścia
        głównego-rozwinięcia ścian	skala 1:100
BP-2-P-WZ-A-805.2	B2 – Wytyczne do projektu wnętrz – strefa wejścia
        głównego-rzut posadzki i sufitu	skala 1:100

V OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW