BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

THE WARSAW PUBLIC LIBRARY

The Central Library of Masovia Province

DYREKTOR TEL.: 621-78-52, FAX: 621-19-68, ADRES POCZTOWY: UL. KOSZYKOWA 26/28, 00-950 WARSZAWA, SKRYTKA NR 365,

E-MAIL: Biblioteka@biblpubl.waw.pl

Warszawa 7.12.2009 r.

PYTANIA  DOTYCZĄCE  WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I  ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy sprawy:   Adm. 216-6-09                                                      Numer ogłoszenia w BZP  411572-2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 euro, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 29.11.2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655)

Przedmiot zamówienia:

przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

Zamawiający, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w oparciu o art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  informuje o złożeniu w dniu 4.12.2009 r. pytań dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz przedstawia odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania:

Pytanie 1.

Czy jest projekt do ww. inwestycji? Jeżeli tak to proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma projektu do wymienionej inwestycji.

Pytanie 2.

W przedmiarze jest napisane:

„8. Montaż modułowej centrali alarmowej o liczbie linii dozorowych do 8-1 szt.

9. Rury winidurowe o śr. 20 mm układane na podłożu betonowym – 80 m.

10.Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² - 80 m”

Proszę o podanie typu centrali, przewodów i rur.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie określa konkretnego typu centrali tylko warunek jaki ma ona spełniać. Tak jak podano w SIWZ w Rozdziale I „Opis przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji” centrala, która ma być zainstalowana, musi współpracować z działającą w Bibliotece centralą SAP Polon Ignis 1240.

- Rury winidurowe typu RLHF 20, RGHF (niepalne)

- Przewody do instalacji p.poż typu HDGS PH90 lub HTKSH PH90.

KOORDYNATOR

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AGNIESZKA PYTLAK