BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST.WARSZAWY

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

THE WARSAW PUBLIC LIBRARY

The Central Library of Masovia Province

KOSZYKOWA 26/28, DYREKTOR TEL.621-78-52, FAX; 621-19-68, ADRES POCZTOWY: 00-950 WARSZAWA, SKRYTKA NR 365,

E-MAIL: Biblioteka@biblpubl.waw.pl.

### Warszawa 11.12.2009 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

(2)

Dotyczy sprawy:   GOSP. 216-1-09                                                        Numer ogłoszenia w BZP  414692-2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

Zamawiający, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

W Załączniku nr 3 PRZEDMIARY ROBÓT, w PRZEDMIARZE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, w poz. 55 wprowadza się następujące zmiany:

Jest:

- W poz. 55 ST E-KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2szt. d.2. 20-00 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju 2 przewodów do 2.5 mm2 (podwójne w ramce)  2*14 szt. 28,000  RAZEM 28,000

- Dodaje się:

  - poz. 55’  d.2.2. ST E-20-00 KNNR 5 1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle        230,00 m

  - poz. 55’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	 2500,00 m

  - poz. 55’’’ d.2.2.   ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania    192,00 m

  - poz. 55’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 4 x 1,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania    380,00 m

  - poz. 55’’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm        		 230,00 m

  - poz. 55’’’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 1208-05

Zaprawianie bruzd – ręczne przygotowanie

zaprawy cementowo-wapiennej        		 	  0,5 m³

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Ewentualne pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ prosimy przesyłać faksem, na nr tel. 22 537-40-43

KOORDYNATOR

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AGNIESZKA PYTLAK