BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

THE WARSAW PUBLIC LIBRARY

The Central Library of Masovia Province

DYREKTOR TEL.: 621-78-52, FAX: 621-19-68, ADRES POCZTOWY: UL. KOSZYKOWA 26/28, 00-950 WARSZAWA, SKRYTKA NR 365,

E-MAIL: Biblioteka@biblpubl.waw.pl

Warszawa 11.12.2009 r.

PYTANIA  DOTYCZĄCE  WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I  ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy sprawy:   GOSP. 216-1-09                                                        Numer ogłoszenia w BZP  414692-2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

Zamawiający, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w oparciu o art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  informuje o złożeniu w dniu 9.12.2009 r. pytań dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz przedstawia odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania:

Pytanie 1.

Na stronie zamawiającego brakuje projektów instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Brakujące projekty zostały niezwłocznie uzupełnione.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót instalacji elektrycznych nie uwzględniono układania przewodów do opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych. Według naszych obliczeń powinno być:

Układanie przewodu YDY 3x1,5 około 2600 mb

Układanie przewodu YDY 4x1,5 około 590 mb

Układanie przewodu YDY 3x2,5 około 960 mb

Prosimy o weryfikacje.

Odpowiedź:

W PRZEDMIARZE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH w poz. 55 dodaje się następujące pozycje:

  - poz. 55’  d.2.2. ST E-20-00 KNNR 5 1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle        230,00 m

  - poz. 55’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	 2500,00 m

  - poz. 55’’’ d.2.2.   ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania    192,00 m

  - poz. 55’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 0209-01

Przewody kabelkowe YDY 4 x 1,5 mm² układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania    380,00 m

  - poz. 55’’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm        		 230,00 m

  - poz. 55’’’’’’ d.2.2.  ST E-20-00 KNNR 5 1208-05

Zaprawianie bruzd – ręczne przygotowanie

zaprawy cementowo-wapiennej        		 	  0,5 m³

Zapis przedmiaru zostanie zmieniony w drodze modyfikacji treści siwz.

KOORDYNATOR

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AGNIESZKA PYTLAK