POMIARY ELEKTRYCZNE                                                                                            BUDYNEK MAGAZYNY, OFICYNY, CZYTELNIA – ul. Koszykowa 26/28
ODDZIAŁ IM.  HALINY RUDNICKIEJ ul. Sułowskiego 26

ARCHIWUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  ul. Chmielna 20

| Lp | Podstawa | 0pis i wyliczenia | j.m. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |
| P 1 | KNR 13-21 0301-0100 | Badanie obwodów instalacji elektrycznych na napięcie do 1 kV 1 –fazowych | obwód | 495,000 |  |
| P 2 | KNR 13-21 0402-0100 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej – zerowanie odbiornika za pomocą miernika | szt. | 1645,000 |  |
| P 3 | KNR 13-21 0402-0300 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej – wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy | szt. | 83,000 |  |
| P 4 | KNR 13-21 0301-0300 | Pomiar natężenia oświetlenia – pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku | kpl. | 185,000 |  |
| P 5 | KNR 13-21 0301-0400 | Pomiar natężenia oświetlenia – każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska | kpl. | 600,000 |  |