Warszawa, 15.06.2007 r.

# S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

## Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

## o wartości nie  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 211 000 euro

Zamawiający:                                                                                                                              Adm 216-3-07

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 365, ul. Koszykowa 26/28, tel. 022 628-78-52, e-mail : biblioteka@biblpubl.waw.pl

Przedmiot zamówienia:

A   Przebudowa sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy –

Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, przy ul. Koszykowej 26/28, to jest

wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych rozdzielnic komputerowych oraz

montaż nowych instalacji odbiorczych

CPV 45.31.43.20-0

B   Montaż WLZ (Wewnętrznej Linii Zasilającej) w budynku magazynowym pomiędzy

rozdzielnią główną  znajdującą się w piwnicy, a rozdzielniami piętrowymi znajdującymi

się na parterze i trzecim piętrze.

CPV 45.31.11.00-1

C   Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach: ul. Koszykowa 26/28 ( „Plomby”, oficyn,

magazynu), ul. Sułkowskiego 26 – Oddział , ul. Chmielna 20 - Archiwum

CPV   50.71.10.00-2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią:

załącznik nr 1:	Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i  Odbioru Robót

załącznik nr 2         	Formularz  Oferty

załącznik nr 3:		Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 4:		Wzór Umowy

załącznik nr 5:		Wykaz wykonanych zamówień

załącznik nr 6:		Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia

załącznik nr 7: 	Oświadczenie Kierownika Robót

załącznik nr 8:             Podwykonawstwo

załącznik nr 9:             Harmonogram rzeczowo-czasowy realizacji zadania

CZĘŚĆ I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Przebudowa sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28 , to jest wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych rozdzielnic komputerowych oraz montaż nowych instalacji odbiorczych w  zakresie:

- demontaż obwodów, przewodów kabelkowych, gniazd instalacyjnych

- montaż  rozdzielnic z aparaturą

- układanie : przewodów zasilających tablice, przewodów wyrównawczych, listew elektroinstalacyjnych PCV

- montaż gniazd ze stykiem ochronnym

- przebijanie otworów

- pomiary: linii kablowych, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania, rozdzielnic

- sprawdzanie systemu samoczynnego wyłączania zasilania

- przełączenia w rozdzielnicach elektrycznych

- zabezpieczanie pomieszczeń, przenoszenie wyposażenia, sprzątanie pomieszczeń

- demontaż i montaż wykładzin

- naprawy ścian - malowanie

- Montaż WLZ w budynku magazynowym pomiędzy rozdzielnią główną  znajdującą się w

piwnicy a rozdzielniami piętrowymi znajdującymi się na parterze i trzecim piętrze

- montaż: uchwytów pod rury PCV, rur PCV, kabla YKY 5x25

- przebijanie otworów

- podłączenie przewodów

- pomiary rezystencji izolacji

- sprawdzenie systemu samoczynnego wyłączania zasilania

- dokumentacja powykonawcza

- Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach: ul. Koszykowa 26/28 ( „Plomby”, oficyn,  magazynu), ul. Sułkowskiego 26 – Oddział , ul. Chmielna 20 - Archiwum

- badania obwodów instalacji elektrycznych do 1 kV

- badanie ochrony przeciwporażeniowej – zerowanie odbioru

- badanie ochrony przeciwporażeniowej – wyłącznik różnicowo-prądowy

- pomiar natężenia oświetlenia

  - Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w przedmiarach robót, dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią  integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Roboty elektro-instalacyjne mają być wykonywane w dni robocze, przy pełnym funkcjonowaniu Biblioteki to jest w godzinach: pn-pt 8:00 – 21:00, sob. 9:00-15:00 oraz ewentualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu w godzinach  15:00-6:00

- Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych danych do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-czasowego realizacji zadania, może zapoznać się  z miejscem realizacji zamówienia, po uprzednim  zgłoszeniu wizyty do Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego tel. 022  537-41-13  022 628-31-47  w godz. 10:00 – 14:00,  fax. 022 621-19-68,   e-mail:  gospodarczy@biblpubl.waw.pl

CZĘŚĆ II    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I.

#### Informacje ogólne

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz Oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć wyłącznie zakresu zamówienia podstawowego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział II.

Warunki stawiane Wykonawcom.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, to jest:

- Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem, przez co rozumie się aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji  zamówienia przez co rozumie się zrealizowanie w ciągu pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej  dwóch robót, których przedmiotem były prace, zbliżone do robót będących przedmiotem zamówienia, np.  wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacje okablowania komputerowego, instalacje infrastruktury kablowej itp. w tym co najmniej jedna realizowana w budynku użyteczności publicznej  w czasie jego zwykłego funkcjonowania.

- Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w liczbie gwarantującej należyte jego wykonanie , w tym:

- co najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje uprawnień elektrycznych, przez co rozumie się posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego E wydanego przez SEP w zakresie eksploatacji

- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót,:

- legitymującą się uprawnieniami  budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- należącą do  Izby Inżynierów Budowlanych

- posiadającą ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Udzielą gwarancji na zrealizowane zamówienie na co najmniej 24 miesiące.

Rozdział III

Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków

W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w Rozdziale II, Wykonawca dołączy do Formularza Oferty następujące dokumenty:

- Dla  potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 2:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

- Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 2 i 3

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 4 i 5:

- wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej  dwóch robót, których przedmiotem były prace, zbliżone do robót będących przedmiotem zamówienia, np.  wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacje okablowania komputerowego, instalacje infrastruktury kablowej itp. w tym co najmniej jedna realizowana w budynku użyteczności publicznej  w czasie jego zwykłego  funkcjonowania., z podaniem wartości brutto tych  robót, dat wykonania i odbiorców na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,

- wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ , łącznie z dokumentami potwierdzającymi:

  - posiadanie przez wyznaczone osoby uprawnień  elektrycznych, to jest Świadectwo kwalifikacyjne E wydane przez SEP  w zakresie eksploatacji

  - posiadanie przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, uprawnień budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Izby Inżynierów Budowlanych oraz ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

    - Potwierdzenie udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia na co najmniej 24 miesiące od bezusterkowego, ostatecznego odbioru robót..

Rozdział IV

Zawartość oferty

- Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- dokumenty i Oświadczenie wymienione w Rozdziale III,

- kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową

- Oświadczenie Kierownika Robót, stanowiące załącznik nr 7do niniejszej SIWZ

- w przypadku korzystania z podwykonawców, wypełniony i podpisany druk Podwykonawstwo, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

- Harmonogram rzeczowo-czasowy realizacji zadania, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ określający sposób i termin prowadzenia prac wchodzących w skład robót będących przedmiotem zamówienia i termin zakończenia realizacji zamówienia

- Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Dokumenty są wymagane przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów „w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. nr. 87  z 2006 r., poz. 605)

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli takie oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym  terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przedmiotowym postępowaniu Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane   usługi  wymagań„ określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia Oświadczenia lub dokumentów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i Oświadczenia, wymienionych w pkt 1, metodą spełnia/nie spełnia.

- Oceny dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.

Rozdział V.

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą udzielić pełnomocnictwa mocującego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

- pełnomocnictwo musi określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres    umocowania,

- pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i musi być podpisane przez każdego Wykonawcę,

- pełnomocnictwo  ma  być  przedstawione  w  oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie lub w postaci aktu notarialnego.

- Jeżeli pełnomocnictwo wynika z umowy spółki cywilnej, Wykonawca winien dołączyć tą umowę.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia i solidarnej odpowiedzialności za wniesienie  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi złożyć

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, na druku stanowiącym załącznik nr 3do SIWZ,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale III i Rozdziale IV niniejszej SIWZ..

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do dostarczenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział VI

Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę sporządza się w języku polskim,

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta  ma być czytelna, przedstawiona w  formie gwarantującej jej nienaruszalność (zszyta, oprawiona  lub spięta).

- Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (o ile nie wynika z  innych dokumentów do niej załączonych np. z odpisu z KRS czy umowy  ) w postaci:

- oryginału lub

- kopii poświadczonej notarialnie lub

- aktu notarialnego

- Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej  SIWZ, a w szczególności Formularz Oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca umieści ofertę w  opakowaniu, które  ma być opisane w sposób następujący:

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

„Oferta w przetargu nieograniczonym  na  wymianę instalacji elektrycznej w Bibliotece”

nie otwierać przed 10.07.2007r.  godz. 14:30   „

- Wykonawca może umieścić na opakowaniu także swoją nazwę (firmę) oraz adres.

- Opakowanie to powinno być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego zawartością przed terminem otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne zamknięte opakowanie, oznaczone jak w punkcie 10 i 11, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone  w opakowaniu razem z ofertą, w osobnej, wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 i 11, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

Rozdział VII.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Cenę całkowitą (netto+VAT)) realizacji zadania, przedstawioną w Formularzu Oferty, Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysów ofertowych ( odrębny kosztorys dla części zamówienia określonej w SIWZ literą A oraz odrębny kosztorys dla części zamówienia określonych literami B i C łącznie), w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiary robót, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót oraz dokumentację projektową.

- Kosztorysy  powinny być zgodne z przedmiarami robót i wykonane w oparciu o dostępne opracowania określające metody kosztorysowania robót budowlanych np. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13.07.2001 r.( Dz. U. nr 80, poz. 867) lub jedną z tzw środowiskowych metod. Wykonawca winien podać rodzaj opracowania wykorzystanego do stworzenia kosztorysu.

- Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

- Obliczona przez Wykonawcę cena  kosztorysowa, powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

- Kosztorysy sporządzone mają być metodą kalkulacji szczegółowej, polegającą na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostek nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych, nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego dodawać dodatkowych pozycji do przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenienie kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje nie poddane wycenie za ich wykonanie, nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac.  Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w   kosztorysie.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze robót oraz zapewni dostępność energii elektrycznej i wody,  przy czym pomiar poboru wymienionych mediów i rozliczenie za ich zużycie należeć będzie do Wykonawcy.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Rozdział VIII.

Ważne terminy:

- Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, wejście D,  I piętro pok. 103 (sekretariat) do dnia  10.07.2007 r. do godziny 14:00.

- Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, Sala Konferencyjna, wejście F w dniu 10.07.2007 r.  godz. 14:30

- Termin realizacji  zamówienia  stanowi kryterium oceny ofert i ma być zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę w tygodniach od dnia wejścia na teren robót. Nieprzekraczalny termin realizacji  zamówienia  - 30.11.2007 r.

- Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu realizacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w pkt 1 i pkt 2. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób opisany w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści  SIWZ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru

- nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Rozdział  X.

Ocena ofert według kryteriów.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, według  niżej przedstawionych kryteriów:

Cena realizacji zamówienia – 50%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru ;

Pc = Cn : Cb  x 100 pkt;      gdzie:

Pc – punkty uzyskane w kryterium cena

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

Termin realizacji zamówienia –  50 %

Sposób dokonywania oceny:

Pt = Tn : Tb  x 100 pkt;      gdzie:

Pt – punkty uzyskane w kryterium termin realizacji

Tn – termin najkorzystniejszy (liczony w tygodniach od dnia wejścia na teren robót)

Tb - termin badany   (liczony w tygodniach od dnia wejścia na teren robót)

- Najkorzystniejsza oferta przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji  zamówienia tj. sumę punktów  wszystkich kryteriów.

P = Pc x 50 %  + Pt x 50 %

Rozdział XI.

Unieważnienie postępowania

      - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając stosowną informację na własnej stronie internetowej

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

  - W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII.

#### Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do dostarczenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XIII

Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia

- Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Do oferty należy dołączyć wykaz zakresów robót zlecanych podwykonawcom, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

- Jeżeli podwykonawcy są już znani na etapie składania oferty, Wykonawca umieszcza również ich dane w wymienionym załączniku

- Podwykonawca winien legitymować się uprawnieniami wymaganymi w niniejszej SIWZ, stosownie do przewidzianych do realizacji prac.

- Wykonawca  przed podpisaniem umowy na realizację robót, zobowiązany jest do przedstawienia umowy z podwykonawcą (podwykonawcami). Fakt wykonywania robót przez podwykonawców zostanie umieszczony w umowie.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy jak również możliwość skorzystania przez Wykonawcę z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych   przez Wykonawcę, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego

- Za działania podwykonawców, Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

Rozdział XIV.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

- Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowo czas na wprowadzenie zmian w ofertach, a o przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść modyfikacji na tej stronie.

- Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

W zakresie przedmiotu zamówienia:

Marta Więckowska - Dział Administracyjno-Gospodarczy tel. 022  537-41-13  022 628-31-47  w godz. 10:00 – 14:00,  fax. 022 621-19-68,

e-mail:  gospodarczy@biblpubl.waw.pl

W zakresie procedury zamówień publicznych:

Agnieszka Pytlak – Koordynator zamówień publicznych tel. 022  537-41-43 w godz. 10:00 – 14:00, fax. 022 537-40-43,  e-mail:   konserwacja@biblpubl.waw.pl

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami za pomocą faksu,  przy czym każda ze stron niezwłocznie, również faksem, potwierdza fakt otrzymania  danego pisma.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

Rozdział XV.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia protestu, określone jako środek ochrony prawnej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść  protest do Zamawiającego za pomocą faksu, w terminie 7 dni od dnia, w którym  powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przy czym:

- dotyczący treści ogłoszenia i postanowień  SIWZ: wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  Zamawiającego

- wobec czynności:  w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest przekazany za pomocą faksu, będzie uznany  za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotrze do Zamawiającego. przed upływem wyznaczonego terminu.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny  na podstawie art. 181 ust.6 ustawy Pzp.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, rozstrzygnięcie Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z jego rozstrzygnięciem przez Zamawiającego lub z upłynięciem terminu na jego rozstrzygnięcie

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Michał Strąk

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

______________ dnia ___. ___ . ______r .

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ............................................

nr  faksu  ...............................................

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy –

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

NIP 526 12 87 150

REGON P 000278681

Niniejszym składam/my Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na  zadanie, którego przedmiotem jest:

A   Przebudowa sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki       Głównej Województwa Mazowieckiego, przy ul. Koszykowej 26/28, to jest wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych rozdzielnic komputerowych oraz montaż nowych instalacji odbiorczych

B    Montaż WLZ w budynku magazynowym pomiędzy rozdzielnią główną  znajdującą się w  piwnicy,

a  rozdzielniami piętrowymi znajdującymi się na parterze i trzecim piętrze.

C   Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach: ul. Koszykowa 26/28 ( „Plomby”, oficyn, magazynu),

ul. Sułkowskiego 26 – Oddział , ul. Chmielna 20 - Archiwum

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w niniejszym Formularzu Oferty literami A, B i C za całkowitym wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie:

..........................................zł netto + ........% podatku VAT................................zł na łączną wartość brutto......................................zł(słownie...................................................................................................................................................................................................................................................................złotych)

w tym:

  - za realizację części zamówienia, określonego w niniejszym Formularzu Oferty literą A ...................................zł netto + 22% VAT, to jest .............................zł co daje kwotę brutto ........................................ zł ( słownie......................................................................................................

.........................................................................................................................................................złotych)

  - łącznie za realizację części zamówienia, określonych w niniejszym Formularzu Oferty literami B i C....................................zł netto + 22% VAT, to jest .............................zł co daje kwotę brutto ........................................ zł ( słownie......................................................................................................

.........................................................................................................................................................złotych)

- Wynagrodzenie całkowite wymienione w pkt 1 wynika z kosztorysów szczegółowych, stanowiących załączniki nr ……….do Oferty i uwzględniają wszystkie koszty realizacji zamówienia.

- Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami i zasadami postępowania, zawarty w  SIWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany.

- Oświadczam/my, że dysponuję/my osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oraz niezbędnym sprzętem.

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w   SIWZ .

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  .......................................................................

- Prace objęte zamówieniem zamierzam/my wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku nr ..........do niniejszej oferty.*

- Udzielam/my Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na czas ........................miesięcy po bezusterkowym odbiorze ostatecznym,  na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczam/my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* /Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach :...................................................

.........................................................................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .............................................................................         8 ...........................................................................

2. .............................................................................         9. ...........................................................................

3. ............................................................................         10. ..........................................................................

4. ...........................................................................          11. ..........................................................................

5..............................................................................     12 ..........................................................................

6. ...........................................................................          13. ..........................................................................

7 ...........................................................................           14. ..........................................................................

__________________________

* niepotrzebne skreślić                                                    podpis osoby /osób/ upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

A   Przebudowę sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki       Głównej Województwa Mazowieckiego, przy ul. Koszykowej 26/28, to jest wykonanie połączeń wyrównawczych dla poszczególnych rozdzielnic komputerowych oraz montaż nowych instalacji odbiorczych

B    Montaż WLZ w budynku magazynowym pomiędzy rozdzielnią główną  znajdującą się w  piwnicy,

a  rozdzielniami piętrowymi znajdującymi się na parterze i trzecim piętrze.

C   Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach: ul. Koszykowa 26/28 ( „Plomby”, oficyn, magazynu),

ul. Sułkowskiego 26 – Oddział , ul. Chmielna 20 - Archiwum

co oznacza, że.:

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4 DO SIWZ

WZÓR  UMOWY

Dnia    w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z art.  39 na  podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.) pomiędzy Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy-Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, NIP 526 12 87 150, Regon .............zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

dr  Michała Strąka     -    Dyrektora Biblioteki

z jednej strony,

a...............................z siedzibą w ....................NIP     KRS   reprezentowaną przez:

............................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest :

- przebudowa sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28

- montaż WLZ  (Wewnętrznej Linii Zasilającej) w budynku magazynowym Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28

- pomiary instalacji elektrycznej w budynkach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28, ul. Sułkowskiego 26 i w lokalu przy ul. Chmielna 20

  - Przedmiot niniejszej Umowy zrealizowany zostanie w oparciu o:

- stanowiącą Załącznik nr 1 do mniejszej Umowy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w tym dokumentację projektową, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Ofertę Wykonawcy razem ze wszystkimi załącznikami, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym z Harmonogramem rzeczowo-czasowym realizacji zadania

- powszechnie obowiązujące przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca  1994 r Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

§2

  - Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  w zakresie robót  objętych niniejszą  Umową.

  - Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie ………………………… uprawnienia budowlane nr …………...

  - Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: pana Sylwestra Wieczorkowskiego - kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, pana Andrzeja Gębskiego – konserwatora elektryka i pana Tomasza Ciepielewskiego - pracownika Działu Automatyzacji

  - Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:................................................................

§3

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren prowadzenia robót, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy

- udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej;

- przekazanie dziennika budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego  i autorskiego;

- zapewnienie Wykonawcy ochrony jego mienia i ochrony przeciwpożarowej.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy teren  przeznaczony  na  zaplecze  robót oraz zapewni dostępność energii elektrycznej i wody, przy czym pomiar poboru wymienionych mediów i rozliczenie za ich zużycie należeć będzie do Wykonawcy.

§4

    - Wykonawca jest zobowiązany:

  - prowadzić przekazany przez Zamawiającego dziennik budowy i wykonywać polecenia wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  - umożliwić wstęp na teren robót i dostęp do dokumentów osobom uprawnionym do kontroli na podstawie ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)

  - wykonać przedmiot Umowy zgodnie z wiedzą techniczną i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego, wykorzystując posiadany potencjał techniczny, w sposób proponowany w Ofercie.

  - utrzymywać teren prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ,

  - składować wszelkie narzędzia pomocnicze w miejscu bezpiecznym

  - usuwać zbędne materiały, odpady oraz śmieci na własny koszt

  - po zakończeniu robót doprowadzić wyposażenie pomieszczeń do stanu zastanego

    - Wykonawca dostarczy na teren robót wszystkie wymagane dokumentacją materiały, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność

    - Materiały o których mowa w pkt 2 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom jakościowym.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i  osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

    - Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy wykonywane będą w dni robocze, przy pełnym funkcjonowaniu Biblioteki, przez co rozumie się:

      - pracę osób w pomieszczeniach sąsiadujących z miejscem wykonywania robót

      - obecność czytelników w czytelniach usytuowanych w bliskim sąsiedztwie miejsca wykonywania robót, w godzinach otwarcia Biblioteki, to jest : pn-pt  8:00 - 21:00, sob.9:00 – 15:00 oraz w  niedzielę  w godz. 9:00 – 14:00

§5

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego.

§6

- Termin rozpoczęcia robót  będących przedmiotem  niniejszej Umowy, ustala się na dzień protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu prowadzenia robót oraz dziennika budowy, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy.

- Zakończenie robót nastąpi najpóźniej w dniu 30.11.2007 r., za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Podstawą do zgłoszenia robót do odbioru będzie wpis do dziennika budowy dokonany przez Kierownika Robót, potwierdzony przez  Inspektora Nadzoru, potwierdzający zakończenie robót i dopuszczenie ich do odbioru końcowego.

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadkach:

- przerwy w dostawie nośników energii,

- niedotrzymania przez Zamawiającego warunków niniejszej Umowy,

- zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

- przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren po zakończonych robotach.

§7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na  zrealizowany przedmiot niniejszej Umowy na czas 24 miesięcy.

- Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od daty bezusterkowego  terminu ostatecznego odbioru robót.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek i wad zaistniałych w czasie gwarancji na koszt własny, przy użyciu własnych materiałów, środków transportu i na własne ryzyko, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

- Zgłoszenia usterek (wezwania) będą dokonywane pisemnie lub faksem  do Wykonawcy na numer ....................................................... lub adres ............................................................ w godz.. .....................

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego w pkt 3 terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego..

§8

- Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy, ustalone jest na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem  do Oferty Wykonawcy i odpowiada zakresom robót przedstawionych w  przedmiarach robót i wynosi netto ..... zł +22 % podatek VAT co daje kwotę brutto ................. zł (słownie: ................................) w tym:

- za realizacje przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1pkt 1 ppkt 1 niniejszej Umowy ...................zł netto + 22% VAT  kwota brutto......................... zł ( słownie.............................)

- za realizacje przedmiotu Umowy , o którym mowa w § 1 pkt 1 ppkt 2 i ppkt 3 niniejszej Umowy łącznie ................zł netto + 22% VAT  kwota brutto...................... zł ( słownie ........)

- Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia są dwie faktury VAT dotyczące odpowiednio wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 w ppkt 1) oraz w ppkt 2), wystawione prawidłowo po rozliczeniu robót.

- Rozliczenie robót dokonane będzie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, dwoma kosztorysami zamiennymi, wystawionymi odpowiednio dla części zrealizowanego przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 pkt 1 oraz łącznie dla części zrealizowanego przedmiotu Umowy, o których mowa w §1 pkt 2 i 3,  z uwzględnieniem cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysach ofertowych oraz po bezusterkowym protokole odbioru, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy .

- Faktury, o których mowa w pkt 2, płatne będą w terminie 30 dni od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§9

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w przedmiarze robót będącym podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

- Roboty dodatkowe, o których mowa w  ust.1 wykonywane będą na podstawie „protokołu konieczności” potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, Głównego Księgowego i Dyrektora Zamawiającego. Płatność będzie dokonywana na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zastosowanie będzie miał Art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

  - W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, zakres tych robót określony jest w stosownym załączniku do Oferty Wykonawcy, która stanowią załącznik  do niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy, a za działania podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne

  - Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy jak również możliwość skorzystania przez  Wykonawcę z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych przez Wykonawcę, może nastąpić  wyłącznie za zgodą Zamawiającego

  - Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców będzie odbywać się  na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego

§11

    - W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, naliczane będą kary  umowne.

    - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej :za zwłokę w wykonaniu objętych niniejszą Umową robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu, o którym mowa w §6 pkt 2 niniejszej Umowy

    - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad.

    - Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  za  spowodowanie  przerwy w wykonywaniu robót lub  uniemożliwienie  realizacji   tych  robót  spowodowanych  ze  swojej  winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień takiej przeszkody

    - Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy, nie będzie skutkowało naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych jeżeli spowodowane będzie udokumentowaną przerwą w dostawie nośników energii bądź będzie skutkiem działania siły wyższej.

    - Za odstąpienie od Umowy  z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, zapłaci on  karę umowną w wysokości 20% wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia.

§12

- Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Niezależnie od sytuacji unormowanej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

  - wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w ustalonych w umowie terminach lub przerwał ich wykonywanie, a opóźnienie lub przerwa trwały dłużej niż 3 dni

  - gdy Wykonawca nie kontynuował prac mimo pisemnego wezwania Zamawiającego

3.   Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów §6

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru robót;

§13

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie  wykonywanych robót, w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego  robót.

  - Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z realizacji przedmiotu Umowy powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji.

  - Jeśli  Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu  przez właściwy sąd powszechny.

§14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§15

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WYKAZ  WYKONANYCH  zamówień

Wykaz  wykonanych  od  dnia .................................................r*.  robót  budowlanych  w  zakresie

............................................................................................................................................................................,

Uwaga ! Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. W wykaz należy wpisać zamówienia, których odbiór ostateczny miał miejsce w/w dnia lub później.

| l. p. | nazwa zamówienia | wartość brutto robót powierzonych Wykonawcy | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

* W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

##### Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje:

##### osobami/podmiotami  przewidzianymi do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia

##### osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia

- osobami które będą pełnić funkcje kierownicze podczas wykonywania przedmiotowego zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres obowiązków | Posiadane uprawnienia | Staż zawodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

.................................................................

miejscowość, data

## OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA  ROBÓT

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................................................

zamieszkały .........................................................................................................................................................

przy ul. ................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 12 ust. 2 i 7, art. 42   ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)

OŚWIADCZAM, że

- Przyjmuję obowiązki Kierownika Robót:…………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nieruchomości stanowiącej własność Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, położonych w Warszawie, przy : ul. Koszykowej 26/28, Sułkowskiego 26, lokal  ul. Chmielna 20

- Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierownika robót w ww. obiektach określone przepisami  art. 12 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) udzielone mi decyzją .........................................................................

........................................................................................................................................................................z dnia .....................................................................znak ................................................................................

- Znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z  cytowanej wyżej ustawy.

- Jestem członkiem .........................................................................................................................................

(właściwa izba samorządu zawodowego)

...................................................................

pieczęć i podpis Kierownika Robót

## ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

## PODWYKONAWSTWO

Prace objęte zamówieniem zamierzam/my zlecić podwykonawcom w sposób przedstawiony poniżej.

| Roboty, które będą zlecone podwykonawcom | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy (jeśli jest już znany) |
| --- | --- |
| .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

.........................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

## HARMONOGRAM   RZECZOWO-CZASOWY

## REALIZACJI   ZADANIA

W niniejszym formularzu Wykonawca winien zamieścić:

- krótki opis metody realizacji robót wraz ze wskazaniem głównych działań,(planowanie robót przy uwzględnieniu pełnego funkcjonowania Biblioteki, w tym sieci komputerowej )

- kolejność robót z planowanymi terminami ich realizacji,

- terminem zakończenia robót,

przy uwzględnieniu wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania

Krótki opis metody ze wskazaniem głównych działań ,

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

Kolejność robót

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Planowane terminy realizacji

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

Termin zakończenia realizacji zadania…………………………………………………………....................

.........................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej