SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZMÓWIENIA

Zamawiający:                                                                                                                             Adm 216-6-09

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 365, ul. Koszykowa 26/28, tel. 022 628-78-52, e-mail : biblioteka@koszykowa.pl

Przedmiot zamówienia

dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

CPV:   45343000-3, 45343100-4, 45421100-5

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 euro, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią:

załącznik nr 1:  FORMULARZ  OFERTOWY

załącznik nr 2:  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

załącznik nr 3:  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

załącznik nr 4:  WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

załącznik nr 5:	WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI UMOWY

załącznik nr 6:  PROJEKT UMOWY

załącznik nr 7:  PRZEDMIAR ROBÓT

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż. SAP Plon Ignis 1240, 5 (pięciu) sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EW60/E120, 4 (czterech) sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym, o klasie odporności ogniowej EI60 oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi.

- Prace realizowane będą na parterze budynku magazynowego Biblioteki i dotyczą drogi pożarowej, wykonywanej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.

- Zakres prac:

  - wykucie podokienników z lastryka ponowny montaż

  - wymiana stolarki aluminiowej na okna aluminiowe  stałe z przeszkleniem górnym o wymiarach 700 mm x 380 mm i przeszkleniem dolnym o wymiarach   700 mm x 1.200 mm, o klasie odporności ogniowej EI 60(fabrycznie nowe)

  - wymiana stolarki aluminiowej na okna aluminiowe  otwierane  z zamkiem (siłownikiem) z przeszkleniem górnym o wymiarach 700 mm x 380 mm i przeszkleniem dolnym o wymiarach   700 mm x 1.200 mm, o klasie odporności ogniowej EI 60(fabrycznie nowe)

  - wymiana tynków zwykłych wewnętrznych wraz z malowaniem

  - dostawa i montaż w pięciu oknach o wymiarach otworu 950mm x 2.000mm kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej  EW 60/E120

  - dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi z oprzyrządowaniem (czujki, okablowanie, czujki dymu, przycisk przewietrzania, okablowanie (podłączenie do lokalnego systemu SAP „Plon Ignis 1240”)

    - Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest :

4.1.  wszystkie podane wymiary sprawdzić w naturze

4.2.  uzgodnić z Zamawiającym miejsce montażu centralki sterującej kurtynami i oknami otwieralnymi

- Prace wykonywane będą przy utrzymaniu pełnej funkcjonalności Biblioteki, dlatego Zamawiający wymaga by Wykonawca tak zorganizował roboty, by były one jak najmniej uciążliwe dla pracowników Zamawiającego i czytelników.

- Miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć aby uniemożliwić roznoszenie się kurzu (brudu) po czynnej części budynku. Po zakończeniu pracy codziennie należy sprzątnąć miejsca pracy.

Rozdział II

#### Informacje ogólne

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami i formularzami).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, termin wizyty należy uzgodnić z osobą przewidzianą do kontaktów z Wykonawcami, wymienioną w Rozdziale XVI, pkt 5 niniejszej SIWZ.

Rozdział III.

Warunki stawiane Wykonawcom.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 1) - 3) Ustawy Pzp, to jest:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, przez co rozumie się wpis do właściwego rejestru albo do ewidencji działalności gospodarczej

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, co oznacza zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch zamówień, polegających na dostawie i  montażu kurtyn/bram/okien  przeciwpożarowych,  o  wartości  każdego  zamówienia   minimum 50 000 zł netto,

  - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, mającymi wiedzę i doświadczenie w realizowaniu prac polegających na montażu kurtyn/bram/okien przeciwpożarowych, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia  SEP do 1 kV i osobą przeznaczoną do sprawowania nadzoru nad realizacją robót

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w terminie składania oferty nie dysponują własnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Spełniają warunek z art. 22 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, czyli nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

Rozdział IV.

Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale III, Wykonawca dołączy do FORMULARZA OFERTOWEGO następujące dokumenty:

- Dla  potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1.1:  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 1.2: wykaz wykonanych w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień, polegających na  dostawie i montażu kurtyn/bram/okien przeciwpożarowych, o wartości każdego zamówienia minimum 50 000 zł netto, z podaniem wartości netto tych zamówień, dat wykonania i odbiorców, na/według druku WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ, dołączonym jako załącznik do niniejszej SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie

- Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 1.3 i 1.4: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, na/według druku dołączonym jako załącznik do niniejszej SIWZ oraz dokument potwierdzający  posiadanie uprawnień  SEP do 1 kV przez co najmniej jedną osobę z pośród wyznaczonych do realizacji zamówienia

oraz

jeżeli Wykonawca w terminie składania oferty nie dysponuje własnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 2

  - zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na/według druku dołączonym jako załącznik do niniejszej SIWZ

Rozdział V

Wymagania dotyczące oferowanych okiennych kurtyn przeciwpożarowych oraz oszklenia okien aluminiowych.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Zamawiający wymaga, aby:

  - kurtyny p.poż miały potwierdzoną klasę odporności ogniowej EW-60/E-120

  - oszklenie zastosowane w oknach  p.poż miało potwierdzoną klasę odporności ogniowej EI 60

  - kurtyny i okna były oznakowane symbolem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

  - Na potwierdzenie spełniania przez oferowane kurtyny i okna wymagań przedstawionych w pkt 1, Wykonawca ma dołączyć do oferty dokumenty, potwierdzające wymaganą klasę odporności ogniowej oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 2 mają być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości (notyfikowane jednostki certyfikujące).

Rozdział VI

Opis zawartości oferty oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Oferta to wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, do którego Wykonawca ma dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV oraz dokumenty określone w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

- Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego  dokumentów i oświadczeń lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń , metodą spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków.

- Oceny dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.

Rozdział VII.

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym spółki cywilnej.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą udzielić pełnomocnictwa mocującego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

  - pełnomocnictwo musi określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres    umocowania,

  - pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i musi być podpisane przez każdego Wykonawcę,

  - pełnomocnictwo  ma  być  przedstawione  w  oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie lub w postaci aktu notarialnego.

- W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej i przedłożenia do oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy do tego dokumentu dołączyć umowę spółki. Warunek nie ma zastosowania w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, jak i sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale III niniejszej SIWZ, łącznie składają dokumenty wymienione w Rozdziale IV w pkt 1-2 oraz dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

- Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt 3-4.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozdział VIII.

Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta  ma być czytelna, przedstawiona w  formie gwarantującej jej nienaruszalność (zszyta, oprawiona  lub spięta).

- Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (o ile nie wynika z  innych dokumentów do niej załączonych np. z odpisu z KRS czy umowy  ) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub aktu notarialnego

- Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

- Wykonawca umieści ofertę w  opakowaniu, które  ma być opisane w sposób następujący:

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

oferta na „wykonanie, dostawę i montaż okiennych  kurtyn p.poż oraz okien p.poż”

nie otwierać przed   30.12.2009r.  godz. 14:00

- Wykonawca może umieścić na opakowaniu także swoją nazwę (firmę) oraz adres.

- Opakowanie to powinno być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego zawartością przed terminem otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne zamknięte opakowanie, oznaczone jak w punkcie 8 i 9 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone  w opakowaniu razem z ofertą, w osobnej, wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 8 i 9  z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

Rozdział IX.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Ryczałtową cenę całkowitą (brutto) realizacji zadania, przedstawioną w FORMULARZU OFERTY, Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego, który ma być dołączony do oferty Wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy  ma znaczenie pomocnicze i stanowić będzie informację o sposobie ustalenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę.

- Kosztorys nie podlega ocenie i sprawdzeniu (przeliczeniu) podczas badania ofert.

- Zamieszczony w SIWZ  PRZEDMIAR ROBÓT  jest  dokumentem pomocniczym i informacyjnym.

- Obliczona przez Wykonawcę cena, powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena całkowita ma być stała do końca realizacji zamówienia i  ma być przedstawiona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział X.

Ważne terminy:

- Termin realizacji  zamówienia: 45 dni od podpisania umowy.

- Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, wejście D,  I piętro pok. 103 (sekretariat) do dnia 30.12.2009 r. do godziny 13:30.

- Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, Sala Konferencyjna, wejście F, w dniu  30.12.2009 r. godz. 14:00.

- Termin związania Wykonawcy złożoną wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział XI.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny ofert.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w pkt 1 i pkt 2. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem dopuszczonych Ustawą Pzp w art. 87 ust. 2 poprawek omyłek.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści  SIWZ, z zastrzeżeniem omyłek podlegających poprawieniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pap,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu            nieuczciwej konkurencji

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

  - o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego  ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru

  - o nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

  - o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 8.1 i 8.2 również na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział  XII.

Ocena ofert według kryteriów.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, według  jedynego kryterium - cena oferty –  100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru ;

Pc = Cn : Cb  x 100 x 100%         gdzie:

Pc – punkty uzyskane w kryterium cena

Cn - cena najniższa

Cb - cena badana

100 – stała

100 % – waga kryterium

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie przez Zamawiającego oferta, która otrzyma największą liczbę punktów Pc, wyliczonych wg podanego wyżej wzoru.

Rozdział  XIII.

Poprawianie omyłek w ofercie

- Zamawiający poprawia w ofercie:  oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O dokonanych poprawkach innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oczywiste omyłki pisarskie, to bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki, zauważalne na pierwszy rzut oka np. mylna pisownia wyrazu, błąd gramatyczny itp.)

- Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny za realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający poprawia w sposób następujący:

  - przyjmuje się, że cena ryczałtowa brutto (netto + VAT) podana jest prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

Rozdział XIV.

Unieważnienie postępowania

      - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

  - nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na      sfinansowanie zamówienia;

  - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając stosowną informację na własnej stronie internetowej

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

Rozdział XV.

#### Udzielenie zamówienia-podpisanie umowy

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu podanego w pkt 2, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

- Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone w PROJEKCIE UMOWY, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy jedynie w przypadku uzasadnionego protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do dostarczenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Jeżeli jakąś część zamówienia realizować będzie podwykonawca, za jego działania, Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne

Rozdział XVI.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie niniejszej SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowo czas na wprowadzenie zmian w ofertach, a o przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść modyfikacji na tej stronie.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Pytlak – Koordynator zamówień publicznych, tel. 22 537-41-43.

- Zamawiający postanawia, iż w niniejszym postępowaniu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane będą za pomocą faksu,  przy czym każda ze stron niezwłocznie również faksem, potwierdza fakt otrzymania  danego pisma.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

- Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie Pzp.

Rozdział XVII.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia protestu, co jest określone w Dziale VI ustawy Pzp, jako środek ochrony prawnej.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy Pzp, można  za pomocą faksu wnieść do Zamawiającego protest:

  - dotyczący treści ogłoszenia i postanowień  SIWZ, który wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego

  - wobec czynności, który wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest przekazany za pomocą faksu, będzie uznany  za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na jego wniesienie.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny  na podstawie art. 181 ust.6 Ustawy Pzp.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, kopię protestu zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, wszystkie protesty dotyczące:

  - treści ogłoszenia,

  - postanowień SIWZ

  - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Protest inny niż wymieniony w pkt 9 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

  - Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, rozstrzygnięcie Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej.

  - Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli protest dotyczył:

12.1    opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

12.2    wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

12.3    odrzucenia oferty

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

- Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

- Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Michał Strąk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.....................................,dnia............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ............................................

nr  faksu  ...............................................

FORMULARZ OFERTOWY

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy –

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

NIP 526 12 87 150

Niniejszym składam/my Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za całkowitym, ryczałtowym wynagrodzeniem w kwocie:

...........................................zł netto +................% podatku VAT, co daje kwotę............................................zł brutto.

(słownie:.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................złotych)

- Oświadczam/my, że podane w pkt 1 wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty dostarczenia materiałów, koszty zakupu, montażu i demontażu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym PROJEKTEM  UMOWY i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami, terminami  i zasadami postępowania

- Prace objęte zamówieniem zamierzam/my wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku nr ..........do niniejszej Oferty, w zakresie tam podanym.

- Na zainstalowane kurtyny i okna udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.

- Oświadczam/my, że Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* /Oświadczam/my, że Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach ...................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................................

5................................................................................................................................................................................

6................................................................................................................................................................................

7................................................................................................................................................................................

8................................................................................................................................................................................

9................................................................................................................................................................................

10...............................................................................................................................................................................

11...............................................................................................................................................................................

12...............................................................................................................................................................................

__________________________

* niepotrzebne skreślić                                                                 podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuki okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi,

co oznacza, że.:

- Posiadam/my wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem, co potwierdzają stosowne dokumenty załączone do Oferty.

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia co potwierdza dołączony do Oferty wykaz wykonanych w wymaganym okresie, co najmniej dwóch zamówień, odpowiadających wymaganiom stawianym w SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

- Dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, mającymi wiedzę i doświadczenie w realizowaniu prac polegających na montażu kurtyn/bram/okien przeciwpożarowych, w tym osobą przeznaczoną do sprawowania nadzoru nad realizacją robót  i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV.

- Posiadanie wymaganych uprawnień przez wymienione osoby potwierdzają stosowne dokumenty dołączone do Oferty.

- Oferowane kurtyny p.poż i okna spełniają wymagania określone w przedmiotowej SIWZ, co potwierdzają dołączone do Oferty odpowiednie dokumenty.

- Przedstawiam/my w Ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*.

- Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

* niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

## O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

zgodnie z art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

( t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

Niniejsze Oświadczenie składam/my mając wiedzę, że przywołany wcześniej art. 24 w ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp stanowi:

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WYKAZ  WYKONANYCH  zamówień

Przedstawiam/my wykaz  wykonanych  zamówień/robót budowlanych wymaganych w SIWZ i dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na:

dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

| l. p. | zakres zamówienia | wartość netto udzielonego zamówienia | czas realizacji (należy podać pełne daty) | nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WYKAZ OSÓB

### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

##### Oświadczam/my, że w realizacji przedmiotowego zamówienia uczestniczyć będą niżej wymienione osoby:

| Powierzone obowiązki | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- |
|  | ……………………………………….. ……………………………………….. |  |
|  | ……………………………………….. ……………………………………….. |  |
|  | ……………………………………….. ……………………………………….. |  |
|  | ……………………………………….. ……………………………………….. |  |
|  | ……………………………………….. ……………………………………….. |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

### projekt umowy

Umowa zawarta w dniu ………….2009 r. w Warszawie,  w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z art.  39 na  podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:

Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy-Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28, NIP 526-12-87-150 , zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której działa:

………………………………………

a

firmą ………………. z siedzibą w………………..,  NIP …………………….

zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz której działa:

…………………………….

§1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż. SAP Plon Ignis 1240, 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EW60/E120, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej EI60 oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób proponowany w Ofercie, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem, w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, przy przestrzeganiu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym bhp i p.poż.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom, stawianym  wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane ( Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.) oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.

§2

Przedmiot umowy zrealizowany ma być w ciągu 45 dni od terminu podpisania umowy.

§3

- Na zainstalowane kurtyny i okna przeciwpożarowe Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego jakościowego odbioru bez zastrzeżeń.

- Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wad uniemożliwiających prawidłowe działanie zamontowanych kurtyn i okien

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania ujawnionych wad/usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4

- Ryczałtowe wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi netto ..........  zł +............% podatek VAT, co daje kwotę brutto ........................................zł..

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie faktury, wystawionej po dokonaniu protokolarnego odbioru  zrealizowanego przedmiotu umowy.

- Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie w terminie 21 dni od otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

- Za dzień  zapłaty uważany jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy

- Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§5

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, z uwzględnieniem §11 tej umowy.

§6

# Ze strony Wykonawcy osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy jest..........................................

# Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów w czasie realizacji przedmiotu umowy jest.........................................

§7

  - Wykonawca na zainstalowane kurtyny i okna udziela 36 miesięcznej gwarancji

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewni gotowość do usuwania awarii i usterek przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni świątecznych.

- Ustala się:

- maksymalny czas przybycia i rozpoczęcia czynności naprawczych na 3 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego

- czas usunięcia usterki lub naprawy awarii  w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia czynności naprawczych lub w uzasadnionych przypadkach w uzgodnionym przez strony terminie

  - Zgłoszenie będzie odnotowane przez Zamawiającego, z podaniem dnia, godziny i nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie.

  - Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca

  - Zgłoszenia awarii będą dokonywane faksem, telefonicznie do Wykonawcy na numer .................................. lub adres .................................. w godz.. .................... .

§8

- W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, zakres robót powierzonych podwykonawcom określony jest w stosownym załączniku do Oferty Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy, a za działania podwykonawców, Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy jak również możliwość skorzystania przez Wykonawcę z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych przez Wykonawcę, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się  na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

§9

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, naliczane będą kary  umowne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej :

- za zwłokę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminem podanym w §2 niniejszej umowy

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad.

- za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy - w wysokości 20% ceny umownej netto

- za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy, do upływu terminu określonego w §2 z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy - w wysokości 20% ceny umownej netto

- Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  za  spowodowanie  przerwy w realizacji przedmiotu umowy lub  uniemożliwienie  realizacji   prac  spowodowanych  ze  swojej  winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto za każdy dzień takiej przeszkody,

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę określonego w §2  terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie skutkowało naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych jeżeli spowodowane będzie udokumentowaną przerwą w dostawie nośników energii bądź będzie skutkiem działania siły wyższej

§10

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie  wykonywanych robót, w okresie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji.

  - Jeśli  Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu  przez właściwy sąd powszechny.

§11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

§12

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została sporządzona w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po   jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                                         WYKONAWCA